## 固定实验条件汇总
TCD对比实验固定条件汇总表
序号 | 条件分类 | 条件名称 | 设定值/参数
1 | 仪器基础信息 | 气相色谱仪型号
2 |  | TCD检测器型号
3 | 色谱柱系统 | 色谱柱型号/规格
4 |  | 色谱柱老化状态
5 |  | 载气种类
6 | 载气系统 | 载气纯度
7 |  | 参考池流量
8 |  | 进样口温度
9 | 进样系统 | 进样量
10 |  | 进样方式
11 |  | 样品名称
12 | 样品信息 | 样品浓度
13 |  | 溶剂/稀释剂
14 | 数据采集 | 采样频率
15 | 数据采集 | 量程/衰减

## TCD单因素对比实验记录
TCD气相色谱单因素对比实验记录主表
实验编号 | 实验日期 | 操作人员 | 桥流(mA) | 柱箱温度(℃) | 载气流量(mL/min) | 载气种类 | 检测器温度(℃) | 尾吹流量(mL/min) | 进样口温度(℃) | 进样量(μL) | 参考池流量(mL/min) | 目标组分保留时间(min) | 峰面积 | 峰高(mV) | 半峰宽(min) | 拖尾因子 | 信噪比(S/N) | 备注

## 实验说明与参数指南
TCD对比实验说明与参数指南
一、实验设计原则
二、核心可变参数说明
三、记录要求
四、数据分析方向
五、安全注意事项
1. 改变桥流前必须确认检测器温度已稳定，避免热丝损坏； 2. 氢气作载气时，必须保证气路无泄漏，实验室通风良好； 3. 高温操作时避免烫伤，进出样口、柱箱、检测器均为高温区域； 4. 改变载气种类后，必须充分置换气路，保证基线稳定后再进样。