## 实验基本信息
TCD气相色谱单因素对比实验记录表
实验日期
操作人员
仪器设备
标准样品
进样体积(μL)
载气种类 | □N₂ □He □H₂ □Ar
实验目的

## 保温箱温度对比
固定条件：载气流速=20 mL/min，参考池流速=20 mL/min，桥流=25 mA
实验编号 | 设定温度(℃) | 实际温度1(℃) | 实际温度2(℃) | 平均温度(℃) | 峰面积1 | 峰面积2 | 峰面积3 | 平均峰面积 | 峰高(mV) | 保留时间(min) | 半峰宽(min) | 拖尾因子 | 信噪比(S/N) | 备注
T-1 | 40
T-2 | 50
T-3 | 60
T-4 | 70
T-5 | 80
平均值
标准偏差

## 载气流速对比
固定条件：保温箱温度=60℃，参考池流速=20 mL/min，桥流=25 mA
实验编号 | 设定流速(mL/min) | 实际流速1(mL/min) | 实际流速2(mL/min) | 平均流速(mL/min) | 峰面积 | 峰高(mV) | 保留时间(min) | 半峰宽(min) | 拖尾因子 | 信噪比(S/N) | 备注
C-1 | 10
C-2 | 20
C-3 | 30
平均值
标准偏差

## 参考池流速对比
固定条件：保温箱温度=60℃，载气流速=20 mL/min，桥流=25 mA
实验编号 | 设定流速(mL/min) | 实际流速(mL/min) | 峰面积 | 峰高(mV) | 保留时间(min) | 半峰宽(min) | 拖尾因子 | 信噪比(S/N) | 备注
R-1 | 10
R-2 | 20
R-3 | 30
平均值
标准偏差

## 桥流对比
固定条件：保温箱温度=60℃，载气流速=20 mL/min，参考池流速=20 mL/min
实验编号 | 设定桥流(mA) | 实际桥流(mA) | 峰面积 | 峰高(mV) | 保留时间(min) | 半峰宽(min) | 拖尾因子 | 信噪比(S/N) | 基线噪声(mV) | 备注
B-1 | 20
B-2 | 22
B-3 | 24
B-4 | 26
B-5 | 28
B-6 | 30
平均值
标准偏差

## 热风循环对比
固定条件：保温箱温度=60℃，载气流速=20 mL/min，桥流=25 mA
实验编号 | 热风循环状态 | 箱温设定(℃) | 箱温实际(℃) | 柱体温度(℃) | 检测器温度(℃) | 温度波动(℃) | 峰面积 | 峰高(mV) | 基线噪声(mV) | 信噪比(S/N)
C-1 | 关闭
C-2 | 关闭
C-3 | 关闭
C-4 | 开启
C-5 | 开启
C-6 | 开启

## 柱体保温对比
固定条件：保温箱温度=60℃，载气流速=20 mL/min，桥流=25 mA
实验编号 | 保温状态 | 柱体温度(℃) | 峰面积 | 峰高(mV) | 保留时间(min) | 半峰宽(min) | 信噪比(S/N) | 备注
I-1 | 有保温棉
I-2 | 有保温棉
I-3 | 有保温棉
I-4 | 无保温棉
I-5 | 无保温棉
I-6 | 无保温棉

## 温度均匀性测量
测量条件：保温箱温度设定=60℃，稳定时间=30分钟，热风循环=□开□关
测量位置 | 测量点1(℃) | 测量点2(℃) | 测量点3(℃) | 平均值(℃) | 温差(℃) | 备注
柱体中心
进样口附近
检测器附近
保温箱上部
保温箱下部
热风出口

## 实验汇总分析
单因素实验结果汇总
实验编号 | 变量名称 | 基准值 | 测试值1 | 测试值2 | 测试值3 | 测试值4 | 测试值5 | 最优值 | 选择依据
001 | 保温箱温度(℃) | 60 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
002 | 载气流速(mL/min) | 20 | 10 | 20 | 30
003 | 参考池流速(mL/min) | 20 | 10 | 20 | 30
004 | 桥流(mA) | 25 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30
005 | 热风循环 | 关 | - | - | - | - | - | □开□关
006 | 柱体保温 | 无 | - | - | - | - | - | □有□无
最优参数组合
参数名称 | 最优值 | 25: 单位; 20: 选择依据
保温箱温度 | bar: 25
载气流速 |  | 25: mL/min
参考池流速 |  | 25: mL/min
桥流 | bar: 25
热风循环 | □开 □关 | bar: 25
柱体保温 | □有 □无 | bar: 25
实验结论
最佳保温箱温度
最佳载气流速
最佳参考池流速
最佳桥流值
热风循环建议
柱体保温建议
整体信噪比提升
备注说明